Приложение №1

“Утверждаю”

Ректор ГОУ ВПО КГМУ Росздрава

профессор ______________ В.А. Лазаренко

Техническое задание

на поставку лабораторных принадлежностей

для нужд ГОУ ВПО КГМУ Росздрава

- финансирование: внебюджетные средства ГОУ ВПО КГМУ Росздрава.

- цена должна быть указана с учетом предпродажной подготовки, доставки, страхования, погрузки, разгрузки, налогов и других обязательных платежей.

- срок поставки: в течение одного календарного дня после подписания контракта.

- условия оплаты: безналичный расчет, оплата по факту поставки товара в течение 5 дней с момента подписания акта приема товара.

- наличие документов, соответствие товара (работ, услуг) требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам (работам, услугам)( при поставке товара).

- в случае, если в составе технического задания содержатся указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара или наименование производителя, котировочная заявка может быть представлена на эквивалентные товары.

- Лабораторные принадлежности должны отвечать следующим требованиям:

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плашки для ПЦР на 96 лунок (без юбки, 25 шт./уп.) | - На 96 лунок, без юбки - Тип блока 0,2 мл. - Должны быть совместимы с большинством термоциклеров. - Объем до краев лунки не менее 340 мкл. - Рабочий объем 300 мкл. - Наличие рельефной буквенно-цифровой разметки - Должны быть бесцветными - Возможность центрифугирования при 4 000 g - Возможность автоклавирования при 121°С, 15 мин. - Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность - В упаковке не менее 25 шт. | шт. | 6 |
| 2 | Плашки для ПЦР на 96 лунок (без юбки, 10шт./уп.) | - На 96 лунок, без юбки - Тип блока 0,2 мл. - Должны быть совместимы с большинством термоциклеров. - Края лунок приподняты над поверхностью плашки. - Объем до краев лунки не менее 340 мкл. - Рабочий объем 300 мкл. - Наличие рельефной буквенно-цифровой разметки - Должны быть бесцветными - Возможность центрифугирования при 4 000 g - Возможность автоклавирования при 121°С, 15 мин. - Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность - В упаковке не менее 10 шт. | шт. | 5 |
| 3 | Клейкая пленка для плашек, термостойкая, прозрачная | - Для предотвращения контаминации во время транспортировки и хранения образцов - Материал изготовления пленки – полипропилен - Размер рабочей поверхности пленки 80 х 126 мм - Температурный диапазон использования пленки не менее -40°С - +104 °С - Должны быть совместимы с плашками для ПЦР на 96 лунок - Должна быть сертифицирована на отсутствие ДНКаз и РНКаз, апирогенность - Возможность автоклавирования при 121 °С, 15 мин. - Не менее 100 штук в упаковке | шт. | 1 |
| 4 | Тонкостенные пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл (плоская крышка) | - Объем 0,2 мл. - Наличие плоской крышки - Должны быть бесцветными - В упаковке не менее 1000 шт. - Возможность центрифугирования при 4 000 g - Возможность автоклавирования при 121°С , 15 мин. - Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность | шт. | 5 |
| 5 | Наконечники универсальные для дозаторов объемом 200 мкл, желтые, с фаской, стерильные, в штативе (блок 96х5) | - Объем 200 мкл. - Блок из 5 штативов - В штативе не менее 96 наконечников. - Желтые - Наличие фаски - Должны быть стерильными - Возможность автоклавирования при 121°С, 15 мин. - Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность | шт. | 20 |
| 6 | Наконечники универсальные для дозаторов объемом 200 мкл | - Объем 200 мкл. - Цвет наконечников должен быть желтым - Длина наконечника не менее 51 мм. - Должны быть совместимы с автоматическими дозаторами разных производителей - Наличие фаски - Возможность автоклавирования при 121°С, 15 мин. - Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность - В пакете не менее 1000 шт. | шт. | 23 |
| 7 | Наконечники универсальные для дозаторов объемом 1000 мкл, голубые | - Объем 1000 мкл. - Должны быть голубого цвета - Наличие фаски - В пакете не менее 1000 шт. - Возможность автоклавирования при 121°С , 15 мин. - Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность | шт. | 3 |
| 8 | Наконечники универсальные для дозаторов объемом 1000 мкл, голубые, в штативе, 100шт./штат. | - Объем 1000 мкл. - Голубые, с фаской - В штативе не менее 100 шт. - Возможность автоклавирования при 121°С не менее 15 мин. - Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность | шт. | 3 |
| 9 | Наконечники универсальные для дозаторов объемом 10 мкл, в штативе (блок 96х10, с фаской, 960шт./уп.) | - Объем 10 мкл. - Наличие фаски - В штативах не менее 96 шт. - В блоке не менее 10 штативов - Возможность автоклавирования при 121°С, 15 мин. - Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность | шт. | 2 |
| 10 | Штатив 96-луночный для микропробирок 0.2 мл с крышкой, голубой, флюоресцентный | - Штатив должен иметь не менее 96 лунок - Для пробирок объемом 0,2 мл - Наличие крышки из полипропилена - Цвет штатива - голубой, флюоресцентный | шт. | 4 |
| 11 | Штатив "рабочее место" 200 лунок, 0,2 мл | - Количество лунок не менее 200 (10х20) - Для пробирок 0,2 мл | шт. | 2 |
| 12 | Штатив для пробирок 0.5 мл "раб. место" на 200 лунок | - Наличие 200 лунок (10х20) - Должен подходить для пробирок 0,5-0,6 мл | шт. | 2 |
| 13 | Штатив для хранения пробирок 1,5 – 2,0 мл, жёлтый | - Штатив на 80 ячеек - Для пробирок 1,5 и 2,0 мл - Наличие матовой поверхности для надписей - Ячейки должны быть пронумерованы для легкой идентификации образцов - Цвет: жёлтый - Дно лунок должно быть коническим для обеспечения устойчивости пробирок - Должен быть изготовлен из полипропилена - Наличие устойчивости к большинству агрессивных веществ - Должен подходить для криогенного хранения образцов | шт. | 10 |
| 14 | Подставка для пипеток на 5 мест | - Количество посадочных мест не менее 5. - Отсутствие клеевых соединений | шт. | 1 |
| 15 | Дозатор механический 0,1-2.5 мкл | - Для дозирования жидкостей - Диапазон дозирования 0,1-2,5 мкл - Наличие цифрового дисплея - Возможность установки объема щелчком - Механизм сбрасывания наконечника должен позволять работать одной рукой - Посадочный конус должен быть изготовлен из химически стойких материалов - Посадочный конус и сбрасыватель наконечника должны легко сниматься для профилактического обслуживания - Дозатор должен быть с защитным фильтром, чтобы исключить контаминацию - Точность не хуже 12,00-2,5% - Воспроизводимость не хуже 6,00-2,00% - Дискретность не более 0,05 мкл | шт. | 1 |
| 16 | Дозатор механический 0,5-10 мкл | - Для дозирования жидкостей - Диапазон дозирования 0,5-10 мкл - Наличие цифрового дисплея - Возможность установки объема щелчком - Механизм сбрасывания наконечника должен позволять работать одной рукой - Посадочный конус должен быть изготовлен из химически стойких материалов - Посадочный конус и сбрасыватель наконечника должны легко сниматься для профилактического обслуживания - Дозатор должен быть с защитным фильтром, чтобы исключить контаминацию - Точность не хуже 5,00-1,00% - Воспроизводимость не хуже 4,00-0,80% - Дискретность не более 0,10 мкл | шт. | 2 |
| 17 | Дозатор механический 2-20 мкл | - Для дозирования жидкостей - Диапазон дозирования 2-20 мкл - Наличие цифрового дисплея - Возможность установки объема щелчком - Механизм сбрасывания наконечника должен позволять работать одной рукой - Посадочный конус должен быть изготовлен из химически стойких материалов - Посадочный конус и сбрасыватель наконечника должны легко сниматься для профилактического обслуживания - Дозатор должен быть с защитным фильтром, чтобы исключить контаминацию - Точность не хуже 3,00-0,90% - Воспроизводимость не хуже 2,00-0,40% - Дискретность не более 0,50 мкл | шт. | 2 |
| 18 | Дозатор механический 5-50 мкл | - Для дозирования жидкостей - Диапазон дозирования 5-50 мкл - Наличие цифрового дисплея - Возможность установки объема щелчком - Механизм сбрасывания наконечника должен позволять работать одной рукой - Посадочный конус должен быть изготовлен из химически стойких материалов - Посадочный конус и сбрасыватель наконечника должны легко сниматься для профилактического обслуживания - Дозатор должен быть с защитным фильтром, чтобы исключить контаминацию - Точность не хуже 2,00-0,60% - Воспроизводимость не хуже 2,00-0,30% - Дискретность не более 0,50 мкл | шт. | 2 |
| 19 | Дозатор механический 20-200 мкл | - Для дозирования жидкостей - Диапазон дозирования 20-200 мкл - Наличие цифрового дисплея - Возможность установки объема щелчком - Механизм сбрасывания наконечника должен позволять работать одной рукой - Посадочный конус должен быть изготовлен из химически стойких материалов - Посадочный конус и сбрасыватель наконечника должны легко сниматься для профилактического обслуживания - Дозатор должен быть с защитным фильтром, чтобы исключить контаминацию - Точность не хуже 2,50-0,60% - Воспроизводимость не хуже 0,80-0,30% - Дискретность не более 1,00 мкл | шт. | 2 |
| 20 | Дозатор механический 100-1000 мкл | - Для дозирования жидкостей - Диапазон дозирования 100-1000 мкл - Наличие цифрового дисплея - Возможность установки объема щелчком - Механизм сбрасывания наконечника должен позволять работать одной рукой - Посадочный конус должен быть изготовлен из химически стойких материалов - Посадочный конус и сбрасыватель наконечника должны легко сниматься для профилактического обслуживания - Дозатор должен быть с защитным фильтром, чтобы исключить контаминацию - Точность не хуже 2,00-0,60% - Воспроизводимость не хуже 0,70-0,20% - Дискретность не более 5,00 мкл | шт. | 2 |
| 21 | Штатив "Линейная стойка" | - Должен подходить для дозаторов, указанных в п.п. 15-20 - Материал изготовления – пластик. - Возможность разместить не менее 12 дозаторов на штативе - Возможность размещения дозаторов с двух сторон | шт. | 1 |
| Итого на сумму |  |  | 99692 руб |  |

Профессор кафедры биологии,

медицинской генетики и экологии

профессор								А.В. Полоников